## Sheet1
Описание | Панельные радиаторы с боковым подключением широкого применения. С конвекционными пластинами, боковыми защитными панелями и защитной решеткой сверху. Имеют четыре боковых присоединительных отверстия в каждом углу радиатора с внутренней резьбой G1/2
Максимальное рабочее давление | 10 Бар
Испытательное давление | 15 Бар
Материал изготовления панелей | высококачественная низкоуглеродистая холоднокатаная сталь, с толщиной 1,3 мм
Максимальная температура воды | 110°С
Цвет | RAL 9016 (белый)
Выпускаемые типы | 10,11,20,21,22,30,33
Выпускаемые высоты | 300, 400, 500, 600, 900 мм
Выпускаемые длины | 400—3000 мм (с шагом 100 мм)
Гарантия | 10 лет